吉林大学珠海研究院消防维修及整改工程项目

技术要求

1. 工程编制依据：以工程量清单和施工图为主，未尽事宜根据现场实际情况确定。

2. 施工内容：更换疏散指示、安全出口及应急照明灯；疏散楼梯新增疏散指示和应急照明，明管敷设安装。更换消火栓环管阀门；消火栓环管油漆重刷；消火水池补水阀门安装遥控阀，螺纹连接；更换消火栓压力表；高低压配电房新增消防设施（气体灭火机、温感、烟感、声光报警、防火阀、泄压阀、七氟丙烷气瓶等），明管敷设安装，气体灭火系统装置调试。

3. 施工地点：吉林大学珠海校区。

4. 计划工期：自开工进场之日起60日。